## PRESUP-SOT-3P
ANEXO 3
FORMULARIO DE CANTIDADES
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE I ETAPA DE LA RED SANITARIA DEL NUEVO BLOQUE UNO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO - SEDE TOROBAJO
UNIVERSIDAD DE NARIÑO-TOROBAJO
FECHA: OCTUBRE DE 2017
1 | EXCAVACIONES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
01,01 | Localización y replanteo | ml | 380 | 2400 | 912000
01,02 | Excavación mecánica incluye desalojo en el sitio H<=5.0m | m3 | 1483 | 24590 | 36466970
01,03 | Exacavación manual tierra seca incluye desalojo en el sitio H<=5m | m3 | 69 | 20776 | 1433544
01,04 | Exacavación manual tierra seca incluye desalojo en el sitio H>5m | m3 | 64 | 25726 | 1646464
01,05 | Corte de Roca, incluye desalojo en el sitio | m3 | 636 | 103577 | 65874972
01,06 | Entibado con tablones cada 0.5m apuntalamiento guadua Dmin=3" (Incluye dos caras) | m2 | 2716 | 14025 | 38091900
01,07 | Desalojo de Material Sobrante | m3 | 722 | 17395 | 12559190
|  |  |  | SUB TOTAL | 156985040
2 | RELLENOS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
02.01 | Capa de protección de la tuberia en arena blanca Epromedio=0,03m | m3 | 14 | 58952 | 825328
02.02 | Sum. e instalación de material para cama de cimentación 50% triturado - 50% recebo compactado mecanicamente (según detalle) | m3 | 114 | 62122 | 7081908
02.03 | Relleno inicial con recebo por encima de la clave compactado manualmente (según detalle) | m3 | 183 | 47347 | 8664501
02.04 | Relleno con material de excavación, compactación mecánica | m3 | 1529 | 14610 | 22338690
02.05 | Relleno material de prestamo compactado | m3 | 270 | 44147 | 11919690
|  |  |  | SUB TOTAL | 50830117
3 | INSTALACIONES SANITARIAS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
3.01 | Tubería sanitaria estructurada 200mm (8 pulg sanitaria) (no incluye suministro) | ml | 159 | 28549 | 4539291
3.02 | Tubería sanitaria estructurada 250mm (10 pulg sanitaria) (no incluye suministro) | ml | 204 | 36556 | 7457424
3.03 | Tubería sanitaria estructurada 400mm (16 pulg sanitaria) (no incluye suministro) | ml | 18 | 45427 | 817686
3.04 | "Codo 90° estructurado 8 pulg | Und | 1 | 14800 | 14800
|  |  |  | SUB TOTAL | 12829201
4 | CAMARAS Y CAJAS DE INSPECCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
04.01 | Camara de inspección en concreto 3000 psi 2.50 m<H<=3.5 m D Int = 1.20 m | Und | 5 | 3377165 | 16885825
04.02 | Camara de inspección en 3000 psi 3.5 m<H<=5 m D Int = 1.20 m Cónica | Und | 4 | 4818387 | 19273548
04.03 | cámara de inspección en Concreto Impermeabilizado de 3500 PSI H>5 m | Und | 2 | 9163901 | 18327802
|  |  |  | SUB TOTAL | 54487175
5 | DEMOLICIONES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
05.01 | Demolición cámara de inspección incluye desalojo | und | 1 | 126183 | 126183
05.02 | Cancelación de puntos de alcantarillado con concreto | und | 1 | 47163 | 47163
|  |  |  | SUB TOTAL | 173346
6 | COMPLEMENTARIOS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
06.01 | Cerramiento en Polisombra blanca,H=2.10M, guadua | ml | 836 | 12010 | 10040360
06.02 | Corte y retiro de árboles H>=6m y acopio de madera (incluye raices) | und | 5 | 91399 | 456995
06.03 | Siembra de planta nativa Hprom=0.80m | und | 100 | 31800 | 3180000
|  |  |  | SUB TOTAL | 13677355
7 | DISIPADOR Y ESTRUCTURA DE ALIVIO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
07.01 | Disipador y estructura de alivio 5.5 X 1.2 X 2.8 | und | 1 | 6839609 | 6839609
|  |  |  | SUB TOTAL | 6839609
8 | CÁMARA SEPARADORA DE FLUJO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
08.01 | Cámara separadora de flujo | und | 1 | 3815534 | 3815534
|  |  |  | SUB TOTAL | 3815534
| soldadura |  |  |  | 570000
COSTOS INDIRECTOS
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 296391843
| AUI |  |  | 30% | 88917553
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | ___%
385309396
| REVISO: ING. CARLOS ARMANDO BUCHELI |  |  | ELABORADO POR: CAROLINA BASTIDAS
| Director Fondo de Construcciones |  |  | Auxiliar de ingeniería Fondo de Construcciones

## APUS
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE I ETAPA DE LA RED SANITARIA DEL NUEVO BLOQUE UNO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO -SEDE TOROBAJO
UNIVERSIDAD DE NARIÑO-TOROBAJO
FECHA: OCTUBRE DE 2017
01,01 | Localización y replanteo | UNIDAD | RENDIM | PRECIO | EQUIPO | MATERIAL | GENTE | OTROS
| Equipo de Topografía | MES | 0.0005 | 800000 | 400
| CADENERO | MES | 0.001 | 500000 |  |  | 500
| Cadenero mes + prestaciones | MES | 0.001 | 750000 |  |  | 750
| TOPOGRAFO | MES | 0.0005 | 1500000 |  | P | 750
| DIRECTO: | ML |  | 2400 | 400 | 0 | 2000 | 0
01,02 | Excavación mecánica incluye desalojo en el sitio H<=5.0m | UNIDAD | RENDIM | PRECIO | EQUIPO | MATERIAL | GENTE | OTROS
| CARGADOR RETROEXCAVADOR MF86HD | HR | 0.1 | 40600 | 4060
| VOLQUETA (VIAJE 7M3.) | Vj | 0.1 | 90000 | 9000
| Herramienta Menor | glb | 0.1 | 15000 |  | 1500
| MONOGAFA CON MONTURA Ref.9000 | Und | 0.1 | 5660 | 566
| PROTECTOR PARA OIDO CONTRA 9098 | Und | 0.1 | 19638 | 1963.8
| OPERARIO MAQUINARIA | DIA | 0.1 | 75000 |  |  | 7500
| DIRECTO: | M3 |  | 24589.8 | 15589.8 | 1500 | 7500 | 0
01,03 | Exacavación manual tierra seca incluye desalojo en el sitio H<=5m | UNIDAD | RENDIM | PRECIO | EQUIPO | MATERIAL | GENTE | OTROS
| CARRETILLA "BUGUI" | Und | 0.01 | 110000 | 1100
| GUANTES Ind. C-35 TALL 8-9 No.8 | Und | 0.05 | 5040.2 | 252.01
| Pala No.2 cuadrada con cabo | Und | 0.005 | 10670 | 53.35
| PALA No.2 P/REDONDA CON CABO | Und | 0.005 | 11522.83 | 57.6142
| PICA GAVILAN GAVILAN | Und | 0.05 | 18634 | 931.7
| CASCO ARSEG Ref.100967 | Und | 0.05 | 17400 | 870
| RESPIRADOR CONTRA POLVO ARSEG 1002 | Und | 0.05 | 3723 | 186.15
| M/O EXCAV. MANUAL | m3 | 3.5 | 4950 |  |  | 17325
| DIRECTO: | M3 |  | 20775.8242 | 3450.8241 | 0 | 17325 | 0
01,04 | Exacavación manual tierra seca incluye desalojo en el sitio H>5m | UNIDAD | RENDIM | PRECIO | EQUIPO | MATERIAL | GENTE | OTROS
| CARRETILLA "BUGUI" | Und | 0.01 | 110000 | 1100
| GUANTES Ind. C-35 TALL 8-9 No.8 | Und | 0.05 | 5040.2 | 252.01
| Pala No.2 cuadrada con cabo | Und | 0.005 | 10670 | 53.35
| PALA No.2 P/REDONDA CON CABO | Und | 0.005 | 11522.83 | 57.6142
| PICA GAVILAN GAVILAN | Und | 0.05 | 18634 | 931.7
| CASCO ARSEG Ref.100967 | Und | 0.05 | 17400 | 870
| RESPIRADOR CONTRA POLVO ARSEG 1002 | Und | 0.05 | 3723 | 186.15
| M/O EXCAV. MANUAL | m3 | 4.5 | 4950 |  |  | 22275
| DIRECTO: | M3 |  | 25725.8242 | 3450.8241 | 0 | 22275 | 0
01,05 | Corte de Roca, incluye desalojo en el sitio | UNIDAD | RENDIM | PRECIO | EQUIPO | MATERIAL | GENTE | OTROS
| GUANTES CARNAZA | Und | 0.2 | 6490 | 1298
| Herramienta Menor | glb | 2.2 | 15000 | 33000
| CASCO ARSEG Ref.100967 | Und | 0.2 | 17400 | 3480
| CHALECO REFLECTIVO PONCHO | Und | 0.2 | 18560 | 3712
| RESPIRADOR CONTRA POLVO ARSEG 1002 | Und | 0.1 | 3723 | 372.3
| MONOGAFA CON MONTURA Ref.9000 | Und | 0.2 | 5660 | 1132
| Cuadrilla General de Albañilería | Jnl | 0.09 | 478686.96 |  |  | 43081.8264
| Mano de Obra Maestro | Jnl | 0.5 | 35000 |  |  | 17500
| DIRECTO: | M3 |  | 103576.1264 | 42994.3 | 0 | 60581.8264 | 0
01,06 | Entibado con tablones cada 0.5m apuntalamiento guadua Dmin=3" (Incluye dos caras) | UNIDAD | RENDIM | PRECIO | EQUIPO | MATERIAL | GENTE | OTROS
| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | GLB | 1 | 100 | 100
| GUADUA | und | 0.33 | 10500 | 3465
| TABLON ORDINARIO E=5CM | UND | 0.3 | 30000 | 9000
| Ayudante General + Prestaciones | Día | 0.05 | 29183.33 |  |  | 1459.1665
| DIRECTO: | M3 |  | 14024.1665 | 12565 | 0 | 1459.1665 | 0
01,07 | Desalojo de Material Sobrante | UNIDAD | RENDIM | PRECIO | EQUIPO | MATERIAL | GENTE | OTROS
| VOLQUETA (VIAJE 7M3.) | Vj | 0.1 | 90000 | 9000
| GUANTES Ind. C-35 TALL 8-9 No.8 | Und | 0.05 | 5040.2 | 252.01
| Herramienta Menor | glb | 0.1 | 15000 | 1500
| PALA No.2 P/REDONDA CON CABO | Und | 0.05 | 11522.83 | 576.1415
| CASCO ARSEG Ref.100967 | Und | 0.05 | 17400 | 870
| RESPIRADOR CONTRA POLVO ARSEG 1002 | Und | 0.5 | 3723 | 1861.5
| Cuadrilla I | Jnl | 0.02 | 166733.33 |  |  | 3334.6666
| DIRECTO: | M3 |  | 17394.3181 | 14059.6515 | 0 | 3334.6666 | 0
02.01 | Capa de protección de la tuberia en arena blanca Epromedio=0,03m | UNIDAD | RENDIM | PRECIO | EQUIPO | MATERIAL | GENTE | OTROS
| GUANTES Ind. C-35 TALL 8-9 No.8 | Und | 0.05 | 5040.2 | 252.01
| Herramienta Menor | glb | 0.05 | 15000 | 750
| CASCO ARSEG Ref.10096 | Und | 0.06 | 13688 | 821.28
| CHALECO REFLECTIVO PONCHO | Und | 0.04 | 18560 | 742.4
| RESPIRADOR CONTRA POLVO ARSEG 1002 | Und | 0.04 | 3723 | 148.92
| Arena | m3 | 1.05 | 48000 |  | 50400
| Cuadrilla III | Jnl | 0.1 | 58366.66 |  |  | 5836.666
| DIRECTO: | M3 |  | 58951.276 | 2714.61 | 50400 | 5836.666 | 0
02.02 | Sum. e instalación de material para cama de cimentación 50% triturado - 50% recebo compactado mecanicamente (según detalle) | UNIDAD | RENDIM | PRECIO | EQUIPO | MATERIAL | GENTE | OTROS
| Rana Vibrocompactadora E 50X74 CM | Día | 0.04 | 27500 | 1100
| GUANTES Ind. C-35 TALL 8-9 No.8 | Und | 0.1 | 5040.2 | 504.02
| Herramienta Menor | glb | 0.06 | 15000 | 900
| CASCO ARSEG Ref.100967 | Und | 0.01 | 17400 | 174
| RESPIRADOR CONTRA POLVO ARSEG 1002 | Und | 0.1 | 3723 | 372.3
| RECEBO / MATERIAL DE SUB BASE | m3 | 0.525 | 27000 |  | 14175
| TRITURADO | m3 | 0.525 | 68000 |  | 35700
| PROTECTOR PARA OIDO CONTRA 9098 | Und | 0.01 | 19638 |  | 196.38
| M/O BASES | m3 | 2 | 4500 |  |  | 9000
| DIRECTO: | M3 |  | 62121.7 | 3050.32 | 50071.38 | 9000 | 0
02.03 | Relleno inicial con recebo por encima de la clave compactado manualmente (según detalle) | UNIDAD | RENDIM | PRECIO | EQUIPO | MATERIAL | GENTE | OTROS
| Rana Vibrocompactadora E 50X74 CM | Día | 0.04 | 27500 | 1100
| GUANTES Ind. C-35 TALL 8-9 No.8 | Und | 0.1 | 5040.2 | 504.02
| Herramienta Menor | glb | 0.06 | 15000 | 900
| CASCO ARSEG Ref.100967 | Und | 0.01 | 17400 | 174
| RESPIRADOR CONTRA POLVO ARSEG 1002 | Und | 0.1 | 3723 | 372.3
| RECEBO / MATERIAL DE SUB BASE | m3 | 1.3 | 27000 | 35100
| PROTECTOR PARA OIDO CONTRA 9098 | Und | 0.01 | 19638 | 196.38
| M/O BASES | m3 | 2 | 4500 |  |  | 9000
| DIRECTO: | M3 |  | 47346.7 | 38346.7 | 0 | 9000 | 0
02.04 | Relleno con material de excavación, compactación mecánica | UNIDAD | RENDIM | PRECIO | EQUIPO | MATERIAL | GENTE | OTROS
| COMPACTADOR VIBRATORIO | HR | 0.4 | 7850 | 3140
| GUANTES Ind. C-35 TALL 8-9 No.8 | Und | 0.05 | 5040.2 | 252.01
| Herramienta Menor | glb | 0.05 | 15000 | 750
| CASCO ARSEG Ref.10096 | Und | 0.06 | 13688 | 821.28
| CHALECO REFLECTIVO PONCHO | Und | 0.04 | 18560 | 742.4
| RESPIRADOR CONTRA POLVO ARSEG 1002 | Und | 0.04 | 3723 | 148.92
| Cuadrilla III | Jnl | 0.15 | 58366.66 |  |  | 8754.999
| DIRECTO: | M3 |  | 14609.609 | 5854.61 | 0 | 8754.999 | 0
02.05 | Relleno material de prestamo compactado | UNIDAD | RENDIM | PRECIO | EQUIPO | MATERIAL | GENTE | OTROS
| RANA VIBROCOMPACTADORA/DIA | Hora | 2 | 4000 | 8000
| GUANTES Ind. C-35 TALL 8-9 No.8 | Und | 0.1 | 5040.2 | 504.02
| Herramienta Menor | glb | 0.06 | 15000 | 900
| CASCO ARSEG Ref.100967 | Und | 0.01 | 17400 | 174
| RESPIRADOR CONTRA POLVO ARSEG 1002 | Und | 0.1 | 3723 | 372.3
| Material de prestamo | m3 | 1 | 25000 | 25000
| PROTECTOR PARA OIDO CONTRA 9098 | Und | 0.01 | 19638 | 196.38
| M/O BASES | m3 | 2 | 4500 |  |  | 9000
| DIRECTO: | M3 |  | 44146.7 | 35146.7 | 0 | 9000 | 0
3.01 | Tubería sanitaria estructurada 200mm (8 pulg sanitaria) (no incluye suministro) | UNIDAD | RENDIM | PRECIO | EQUIPO | MATERIAL | GENTE | OTROS
| Herramienta Menor | glb | 0.03 | 15000 | 450
| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | GLB | 200 | 1 | 200
| HORA AYUDANTE ALBAÑIL | Hora | 3 | 5157 | 15471
| HORA OFICIAL ALBAÑIL | Hora | 2 | 3714 | 7428
| Maestro General | jnl | 0.2 | 25000 |  |  | 5000
| DIRECTO: | ML |  | 28549 | 23549 | 0 | 5000 | 0
3.02 | Tubería sanitaria estructurada 250mm (10 pulg sanitaria) (no incluye suministro) | UNIDAD | RENDIM | PRECIO | EQUIPO | MATERIAL | GENTE | OTROS
| Herramienta Menor | glb | 0.2 | 15000 | 3000
| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | GLB | 500 | 1 | 500
| HORA AYUDANTE ALBAÑIL | Hora | 4 | 5157 | 20628
| HORA OFICIAL ALBAÑIL | Hora | 2 | 3714 | 7428
| Maestro General | jnl | 0.2 | 25000 |  |  | 5000
| DIRECTO: | ML |  | 36556 | 31556 | 0 | 5000 | 0
3.03 | Tubería sanitaria estructurada 400mm (16 pulg sanitaria) (no incluye suministro) | UNIDAD | RENDIM | PRECIO | EQUIPO | MATERIAL | GENTE | OTROS
| Herramienta Menor | glb | 0.2 | 15000 | 3000
| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | GLB | 500 | 1 | 500
| HORA AYUDANTE ALBAÑIL | Hora | 5 | 5157 | 25785
| HORA OFICIAL ALBAÑIL | Hora | 3 | 3714 | 11142
| Maestro General | jnl | 0.2 | 25000 |  |  | 5000
| DIRECTO: | ML |  | 45427 | 40427 | 0 | 5000 | 0
3.04 | "Codo 90° estructurado 8 pulg | UNIDAD | RENDIM | PRECIO | EQUIPO | MATERIAL | GENTE | OTROS
| Herramienta Menor | glb | 0.1 | 15000 | 1500
| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | GLB | 300 | 1 | 300
| M/O Instalación Accesorio Novafort | Und | 5 | 2600 |  |  | 13000
| DIRECTO: | UND |  | 14800 | 1800 | 0 | 13000 | 0
04.01 | Camara de inspección en concreto 3000 psi 2.50 m<H<=3.5 m D Int = 1.20 m | UNIDAD | RENDIM | PRECIO | EQUIPO | MATERIAL | GENTE | OTROS
| LINEA DE VIDA | ML | 0.5 | 6500 | 3250
| GUANTES Ind. C-35 TALL 8-9 No.8 | Und | 0.05 | 5040.2 | 252.01
| Herramienta Menor | glb | 0.1 | 15000 | 1500
| CASCO ARSEG Ref.100967 | Und | 0.03 | 17400 | 522
| RESPIRADOR CONTRA POLVO ARSEG 1002 | Und | 0.1 | 3723 | 372.3
| ARNES DE ALTURA CON ESLINGA | UND | 0.02 | 250000 | 5000
| tablero - formaleta metalica | und | 4 | 34000 | 136000
| CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI | M3 | 0.35 | 300000 |  | 105000
| CONCRETO 3500 PSI COMUN C/Prem | m3 | 4.7 | 420000 |  | 1974000
| Tablón para Andamio | Día | 2 | 500 |  | 1000
| Puntilla 1” con Cabeza | lb | 1 | 2579.5 |  | 2579.5
| PLASTOCRETE | kilo | 9.5 | 15777.78 |  | 149888.91
| Tabla Común E=2cm L=2.70m | Und | 2 | 8400 |  | 16800
| GUADUA | und | 2 | 10500 |  | 21000
| M/O CONCRETO | h-h | 24 | 40000 |  |  | 960000
| DIRECTO: | und |  | 3377164.72 | 146896.31 | 2270268.41 | 960000
04.02 | Camara de inspección en 3000 psi 3.5 m<H<=5 m D Int = 1.20 m Cónica | UNIDAD | RENDIM | PRECIO | EQUIPO | MATERIAL | GENTE | OTROS
| LINEA DE VIDA | ML | 0.5 | 6500 | 3250
| GUANTES Ind. C-35 TALL 8-9 No.8 | Und | 0.05 | 5040.2 | 252.01
| Herramienta Menor | glb | 0.1 | 15000 | 1500
| CASCO ARSEG Ref.100967 | Und | 0.03 | 17400 | 522
| RESPIRADOR CONTRA POLVO ARSEG 1002 | Und | 0.1 | 3723 | 372.3
| ARNES DE ALTURA CON ESLINGA | UND | 0.02 | 250000 | 5000
| tablero - formaleta metalica | und | 4 | 34000 | 136000
| CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI | M3 | 0.35 | 300000 |  | 105000
| CONCRETO 3500 PSI COMUN C/Prem | m3 | 8 | 420000 |  | 3360000
| Tablón para Andamio | Día | 2 | 500 |  | 1000
| Puntilla 1” con Cabeza | lb | 1 | 2579.5 |  | 2579.5
| PLASTOCRETE | kilo | 13 | 15777.78 |  | 205111.14
| Tabla Común E=2cm L=2.70m | Und | 2 | 8400 |  | 16800
| GUADUA | und | 2 | 10500 |  | 21000
| M/O CONCRETO | h-h | 24 | 40000 |  |  | 960000
| DIRECTO: | M3 |  | 4818386.95 | 146896.31 | 3711490.64 | 960000
04.03 | cámara de inspección en Concreto Impermeabilizado de 3500 PSI H>5 m | UNIDAD | RENDIM | PRECIO | EQUIPO | MATERIAL | GENTE | OTROS
| LINEA DE VIDA | ML | 6 | 6500 | 39000
| GUANTES Ind. C-35 TALL 8-9 No.8 | Und | 1 | 5040.2 | 5040.2
| Herramienta Menor | glb | 1 | 15000 | 15000
| CASCO ARSEG Ref.100967 | Und | 1 | 17400 | 17400
| RESPIRADOR CONTRA POLVO ARSEG 1002 | Und | 1 | 3723 | 3723
| ARNES DE ALTURA CON ESLINGA | UND | 1 | 250000 | 250000
| tablero - formaleta metalica | und | 20 | 34000 | 680000
| CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI | M3 | 1 | 300000 |  | 300000
| CONCRETO 3500 PSI COMUN C/Prem | m3 | 14 | 420000 |  | 5880000
| Tablón para Andamio | Día | 14 | 500 |  | 7000
| Puntilla 1” con Cabeza | lb | 2 | 2579.5 |  | 5159
| PLASTOCRETE | M3 | 28 | 15777.78 |  | 441777.84
| Tabla Común E=2cm L=2.70m | Und | 2 | 8400 |  | 16800
| GUADUA | und | 6 | 10500 |  | 63000
| M/O CONCRETO | m3 | 36 | 40000 |  |  | 1440000
| DIRECTO: | und |  | 9163900.04 | 1010163.2 | 6713736.84 | 1440000
05.01 | Demolición cámara de inspección incluye desalojo | UNIDAD | RENDIM | PRECIO | EQUIPO | MATERIAL | GENTE | OTROS
| COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM x hora | HR | 1 | 10200 | 10200
| VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM) | Vj | 1 | 49500 | 49500
| Herramienta Menor | glb | 0.2 | 15000 | 3000
| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | GLB | 2000 | 1 | 2000
| M/O Demolición Concreto Reforzado | m3 | 1 | 59983 |  |  | 59983
| ESCOMBRERA | M3 | 3 | 500 |  |  | 1500
| DIRECTO: | UND |  | 126183 | 64700 | 0 | 61483 | 0
05.02 | Cancelación de puntos de alcantarillado con concreto | UNIDAD | RENDIM | PRECIO | EQUIPO | MATERIAL | GENTE | OTROS
| Herramienta Menor | glb | 0.1 | 15000 | 1500
| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | GLB | 500 | 1 | 500
| Concreto 1:2:3 | m3 | 0.05 | 319584 |  | 15979.2
| Ayudante General + Prestaciones | Día | 1 | 29183.33 |  |  | 29183.33
| DIRECTO: | UND |  | 47162.53 | 2000 | 15979.2 | 29183.33 | 0
06.01 | Cerramiento en Polisombra blanca,H=2.10M, guadua | UNIDAD | RENDIM | PRECIO | EQUIPO | MATERIAL | GENTE | OTROS
| Alambre Negro Calibre 18 | Kg | 0.1 | 3600 | 360
| Herramienta Menor | glb | 0.1 | 15000 | 1500
| POLISOMBRA BLANCA 6.20 MTS | ML | 1 | 1984.2 |  | 1984.2
| Puntilla 2" con cabeza | Lb | 0.1 | 1650 |  | 165
| LISTON EN ORDINARIO .03 x.025 x3 | UND | 0.1 | 11000 |  | 1100
| GUADUA | und | 0.5 | 10500 |  | 5250
| MdeO CERRAMIENTO EN LONA VERDE | ml | 1 | 1650 |  |  | 1650
| DIRECTO: | ML |  | 12009.2 | 1860 | 8499.2 | 1650 | 0
06.02 | Corte y retiro de árboles H>=6m y acopio de madera (incluye raices) | UNIDAD | RENDIM | PRECIO | EQUIPO | MATERIAL | GENTE | OTROS
| VOLQUETA (VIAJE 7M3.) | Vj | 0.4 | 90000 | 36000
| Herramienta Menor | glb | 0.5 | 15000 | 7500
| HORA AYUDANTE ALBAÑIL | Hora | 3 | 5157 |  | 15471
| HORA OFICIAL ALBAÑIL | Hora | 2 | 3714 |  | 7428
| Maestro General | jnl | 1 | 25000 |  | 25000
| DIRECTO: | UND |  | 91399 | 43500 | 47899 | 0 | 0
06.03 | Siembra de planta nativa Hprom=0.80m | UNIDAD | RENDIM | PRECIO | EQUIPO | MATERIAL | GENTE | OTROS
| Herramienta Menor | glb | 0.02 | 15000 | 300
| Planta nativa Hprom=0.80m | und | 1 | 20000 |  | 20000
| Tierra agrícola negra | m3 | 0.1 | 40000 |  | 4000
| AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL | JR | 0.15 | 50000 |  |  | 7500
| DIRECTO: | ML |  | 31800 | 300 | 24000 | 7500 | 0
07.01 | Disipador y estructura de alivio 5.5 X 1.2 X 2.8 | UNIDAD | RENDIM | PRECIO | EQUIPO | MATERIAL | GENTE | OTROS
| LINEA DE VIDA | ML | 7.5 | 6500 | 48750
| GUANTES Ind. C-35 TALL 8-9 No.8 | Und | 11.25 | 5040.2 | 56702.25
| Herramienta Menor | glb | 4.5 | 15000 | 67500
| CASCO ARSEG Ref.100967 | Und | 6.75 | 17400 | 117450
| RESPIRADOR CONTRA POLVO ARSEG 1002 | Und | 22.5 | 3723 | 83767.5
| ARNES DE ALTURA CON ESLINGA | UND | 6 | 250000 | 1500000
| tablero - formaleta metalica | und | 200 | 1000 | 200000
| CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI | M3 | 2 | 300000 |  | 600000
| CONCRETO 3000 PSI COMUN C/Prem | m3 | 6 | 319584 |  | 1917504
| Alambre Negro Calibre 18 | Kg | 250 | 3600 |  | 900000
| Puntilla 1” con Cabeza | lb | 1 | 2579.5 |  | 2579.5
| PLASTOCRETE | KG | 11 | 15777.78 |  | 173555.58
| Tabla Común E=2cm L=2.70m | Und | 7 | 8400 |  | 58800
| GUADUA | und | 2 | 10500 |  | 21000
| M/O CONCRETO | m3 | 30 | 36400 |  |  | 1092000
| DIRECTO: | M3 |  | 6839608.83 | 2074169.75 | 3673439.08 | 1092000
08.01 | Cámara separadora de flujo | UNIDAD | RENDIM | PRECIO | EQUIPO | MATERIAL | GENTE | OTROS
| LINEA DE VIDA | ML | 3.1 | 6500 | 20150
| GUANTES Ind. C-35 TALL 8-9 No.8 | Und | 0.4 | 5040.2 | 2016.08
| Herramienta Menor | glb | 1 | 15000 | 15000
| CASCO ARSEG Ref.100967 | Und | 0.2 | 17400 | 3480
| RESPIRADOR CONTRA POLVO ARSEG 1002 | Und | 0.7 | 3723 | 2606.1
| ARNES DE ALTURA CON ESLINGA | UND | 0.14 | 250000 | 35000
| tablero - formaleta metalica | M2 | 19.6 | 1000 | 19600
| CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI | M3 | 1.15 | 300000 |  | 345000
| CONCRETO 3000 PSI COMUN C/Prem | m3 | 5.85 | 319584 |  | 1869566.4
| Alambre Negro Calibre 18 | Kg | 70 | 3600 |  | 252000
| Puntilla 1” con Cabeza | lb | 2 | 2579.5 |  | 5159
| PLASTOCRETE 4,5 KG | KG | 11 | 15777.78 |  | 173555.58
| Tabla Común E=2cm L=2.70m | Und | 5 | 8400 |  | 42000
| GUADUA | und | 8 | 10500 |  | 84000
| M/O | h-h | 26 | 36400 |  |  | 946400
| DIRECTO: | UND |  | 3815533.16 | 97852.18 | 2771280.98 | 946400

## CANTIDADES
MEMORIA DE CANTIDADES
1 | EXCAVACIONES | UND | TOTAL | LONGITUD | ALTO | ANCHO | AREA M2 | CANTIDAD | OBSERVACIONES
01,01 | Localización y replanteo | ml | 379.73
| TRAMO 1 | ML | 86.22 | 86.22
| TRAMO 2 | ML | 293.51 | 293.51
01,02 | Excavación mecánica incluye desalojo en el sitio H<=5.0m | M3 | 1482.7298 | 0.55
| TRAMO 1 | M3 | 258.8619
| Perfil 14S-Camaras 45S - 46S | M3 | 263.244 |  |  | 1.2 | 219.37 | 1
| Camara 45S con sobreancho de 0.50 m (Dext 1.70m) | M3 | 11.1375 | 1.5 | 2.75 | 2.7 |  | 1
| Descuento cama de cimentación | M3 | -15.5196 | 86.22 | 0.15 | 1.2 |  | -1
| TRAMO 2 | M3 | 1859.3235
| Perfil 14S-Camaras 46S - 47S | M3 | 320.136 |  |  | 1.2 | 266.78 | 1
| Perfil 15S-Camaras 42S-43S | M3 | 3.96 | 1.5 | 2.2 | 1.2 |  | 1
| Perfil 15S-Camaras 43S-47S-48S-49S-50S-51S-52S-53S-54S-ALC. EMPO. | M3 | 1027.002 |  |  | 1.2 | 855.835 | 1
| Perfil 13P Camaras 43S-41P | M3 | 48.498 |  |  | 1.2 | 40.415 | 1
| Perfil Disipador Cámaras 41P-42P | M3 | 38.28 |  |  | 2 | 19.14 | 1
| Camara 46S-47S con sobreancho de 0.50 m (Dext 1.70m) | M3 | 31.266 | 1.5 | 7.72 | 2.7 |  | 1
| Camaras 43S-47S-48S-49S-50S-51S-52S con sobreancho de 0.50 m (Dext 1.70m) | M3 | 104.652 | 1.5 | 25.84 | 2.7 |  | 1
| Camaras 53S-54S con sobreancho de 0.80 m (Dext 2.0m) | M3 | 117.2448 | 2.4 | 13.57 | 3.6 |  | 1
| Explanación talud de vía para posicionamiento de maquina tramo 48S-53S | M3 | 221.1165 | 134.01 | 1.5 | 2.2 |  | 1
| Descuento cama de cimentación | M3 | -52.8318 | 293.51 | 0.15 | 1.2 |  | -1
01,03 | Exacavación manual tierra seca incluye desalojo en el sitio H<=5m | M3 | 68.3514
| TRAMO 1 | M3 | 15.5196
| Cama de cimentación | M3 | 15.5196 | 86.22 | 0.15 | 1.2 |  | 1
| TRAMO 2 | M3 | 52.8318
| Cama de cimentación | m3 | 52.8318 | 293.51 | 0.15 | 1.2
01,04 | Exacavación manual tierra seca incluye desalojo en el sitio H>5m | M3 | 63.288
| TRAMO 2 |  | 63.288
| Perfil 15S-Camaras 52S-53S-54S-ALC. EMPO. | m3 | 63.288 |  | 1.2 |  | 52.74 | 1
01,05 | Corte de Roca, incluye desalojo en el sitio |  | 635.4556
| TRAMO 1 | M3 | 77.6586
| Excavación total | m3 | 258.8619 |  |  |  |  | 0.3
| TRAMO 2 |  | 557.7971
| Excavación total | m3 | 1859.3235 |  |  |  |  | 0.3
01,06 | Entibado con tablones cada 0.5m apuntalamiento guadua Dmin=3" (Incluye dos caras) | m2 | 2715.33
| TRAMO 1 | M3 | 351 | [6 empty] | 1357.665
| Perfil 14S-Camaras 45S - 46S | m2 | 175.5 |  |  |  |  | 2
| TRAMO 2 |  | 2364.33
| Perfil 14S-Camaras 46S - 47S | m2 | 533.55 |  |  |  | 266.775 | 2
| Perfil 15S-Camaras 43S-47S-48S-49S-50S-51S-52S-53S-54S-ALC. EMPO. | m2 | 1711.67 |  |  |  | 855.835 | 2
| Perfil 13P Camaras 43S-41P | m2 | 80.83 |  |  |  | 40.415 | 2
| Perfil Disipador Cámaras 41P-42P | m2 | 38.28 |  |  |  | 19.14 | 2
01,07 | Desalojo de Material Sobrante | m3 | 721.466
| TRAMO 1 | M3 | 106.2601
| Relleno material selecionado - tuberia 8" | m3 | 67.5921 |  |  |  |  | 1
| Relleno material de prestamo | m3 | 29.668 |  |  |  |  | 1
| Volumen ocupado por tuberías | m3 | 2.76 |  |  |  |  | 1
| Volumen ocupado por camaras de D externo =1.70m | m3 | 6.24 |  |  |  |  | 1
| TRAMO 2 | M3 | 615.2059
| Relleno material selecionado - tuberia 8", 10, 16" | m3 | 241.785 |  |  |  |  | 1
| Relleno material de prestamo | m3 | 240.0908 |  |  |  |  | 1
| Volumen ocupado por tuberías | m3 | 14.53 |  |  |  |  | 1
| Volumen ocupado por camaras de D externo =1.70m | m3 | 76.17 |  |  |  |  | 1
| Volumen ocupado de camaras con D externo 2.00m | M3 | 42.63
2 | RELLENOS
02.01 | Capa de protección de la tuberia en arena blanca Epromedio=0,03m | m3 | 13.6664 | [5 empty] | Ver plano 5
| TRAMO 1 | M3 | 3.1
| Tubería Novafort PVC Estr. 200mm 8 pulg sanitaria | m3 | 3.1 | 86.22 | 0.03 | 1.2 |  | 1
| TRAMO 2 | ML | 10.5664
| Tubería Novafort PVC Estr. 200mm 8 pulg sanitaria | ML | 2.6136 | 72.6 | 0.03 | 1.2 |  | 1
| Tubería Novafort PVC Estr. 250mm 10 pulg sanitaria | ML | 7.3249 | 203.47 | 0.03 | 1.2 |  | 1
| Tubería Novafort PVC Estr. 400mm 16 pulg sanitaria | ML | 0.62784 | 17.44 | 0.03 | 1.2 |  | 1
02.02 | Sum. e instalación de material para cama de cimentación 50% triturado - 50% recebo compactado mecanicamente (según detalle) | m3 | 113.6102
| TRAMO 1 | ML | 24.4865
| Tubería Novafort PVC Estr. 200mm 8 pulg sanitaria | m3 | 25.866 | 86.22 | 0.25 | 1.2 |  | 1
| Descuento mitad de tubería 8" | m3 | -1.3795 | 86.22 |  |  | 0.016 | -1
| TRAMO 2 | ML | 89.1237
| Tubería Novafort PVC Estr. 200mm 8 pulg sanitaria | m3 | 21.78 | 72.6 | 0.25 | 1.2 |  | 1
| Descuento mitad de tubería 8" | m3 | -1.1616 | 72.6 |  |  | 0.016 | -1
| Tubería Novafort PVC Estr. 250mm 10 pulg sanitaria | m3 | 67.1451 | 203.47 | 0.275 | 1.2 |  | 1
| Descuento mitad de tubería 10" | m3 | -4.8833 | 203.47 |  |  | 0.024 | -1
| Tubería Novafort PVC Estr. 400mm 16 pulg sanitaria | m3 | 7.3248 | 17.44 | 0.35 | 1.2 |  | 1
| Descuento mitad de tubería 16" | m3 | -1.0813 | 17.44 |  |  | 0.062 | -1
02.03 | Relleno inicial con recebo por encima de la clave compactado manualmente (según detalle) | m3 | 182.1005
| TRAMO 1 | M3 | 40.0056
| Tubería Novafort PVC Estr. 200mm 8 pulg sanitaria | m3 | 41.3856 | 86.22 | 0.4 | 1.2 |  | 1
| Descuento mitad de tubería 8" | m3 | -1.38 | 86.22 |  |  | 0.016 | -1
| TRAMO 2 | M3 | 142.0949
| Tubería Novafort PVC Estr. 200mm 8 pulg sanitaria | m3 | 34.9874 | 72.6 | 0.4016 | 1.2 |  | 1
| Descuento mitad de tubería 8" | m3 | -1.1616 | 72.6 |  |  | 0.016 | -1
| Tubería Novafort PVC Estr. 250mm 10 pulg sanitaria | m3 | 103.7697 | 203.47 | 0.425 | 1.2 |  | 1
| Descuento mitad de tubería 10" | m3 | -4.8833 | 203.47 |  |  | 0.024 | -1
| Tubería Novafort PVC Estr. 400mm 16 pulg sanitaria | m3 | 10.464 | 17.44 | 0.5 | 1.2 |  | 1
| Descuento mitad de tubería 16" | m3 | -1.0813 | 17.44 |  |  | 0.062 | -1
02.04 | Relleno con material de excavación, compactación mecánica | m3 | 1528.6337
| TRAMO 1 | M3 | 197.7869
| Excavaciones totales | m3 | 274.3815 |  |  |  |  | 1
| Relleno material selecionado | m3 | -67.5921 |  |  |  |  | -1
| Volumen tuberia | m3 | -2.76 |  |  |  |  | -1
| Volumen ocupado de camaras con D externo 1.70m | m3 | -6.2425 |  | 2.75 |  | 2.27 | -1
| TRAMO 2 | M3 | 1600.6057
| Excavaciones totales | m3 | 1975.4433 |  |  |  |  | 1
| Relleno material selecionado | m3 | -241.785 |  |  |  |  | -1
| Volumen tuberia | m3 | -14.24 |  |  |  |  | -1
| Volumen ocupado de camaras con D externo 1.70m | m3 | -76.1812 | 33.56 |  |  | 2.27 | -1
| Volumen ocupado de camaras con D externo 2.00m | m3 | -42.6314 | 13.57 |  |  | 3.1416 | -1
02.05 | Relleno material de prestamo compactado |  | 269.7589 | 269.7589
| TRAMO 1 | M3 | 197.7869 | 29.668
| TRAMO 2 | M3 | 1600.6057 | 240.0908
3 | INSTALACIONES SANITARIAS | UND | TOTAL | LONGITUD | ALTO | ANCHO | AREA M2 | CANTIDAD | OBSERVACIONES
3.01 | Tubería sanitaria estructurada 200mm (8 pulg sanitaria) (no incluye suministro) | ml | 158.82
| TRAMO 1 | ML | 86.22
| Tramo 45S-46S | ml | 86.22 | 86.22 |  |  |  | 1
| TRAMO 2 | ML | 72.6
| Tramo 43S-47S | ml | 7.26 | 7.26 |  |  |  | 1
| Tramo 46S-47S | ml | 65.34 | 65.34 |  |  |  | 1
3.02 | Tubería sanitaria estructurada 250mm (10 pulg sanitaria) (no incluye suministro) |  | 203.47
| TRAMO 2 | ML | 203.47
| TRAMO 47S-48S-49S-50S-51S-52S-53S-54S-ALC. EMPO. | ml | 203.47 | 203.47 |  |  |  | 1
3.03 | Tubería sanitaria estructurada 400mm (16 pulg sanitaria) (no incluye suministro) | ml | 17.44
| TRAMO 2 | ML | 17.44
| Tramo 43S-41P | ml | 10.45 | 10.45 |  |  |  | 1
| Tramo 41P-42P (Disipador) | ml | 5.49 | 5.49 |  |  |  | 1
| Tramo 42S-43S | ml | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1
3.04 | "Codo 90° estructurado 8 pulg | Und | 1
| TRAMO 2 | UND | 1
| Cámara 47S | und | 1 |  |  |  |  | 1
4 | CAMARAS Y CAJAS DE INSPECCION | UND | TOTAL | LONGITUD | ALTO | ANCHO | AREA M2 | CANTIDAD | OBSERVACIONES
04.01 | Camara de inspección en concreto 3000 psi 2.50 m<H<=3.5 m D Int = 1.20 m | Und | 5 | [5 empty] | Ver plano 4
| TRAMO 1 | UND | 1
| 45S | und | 1 |  |  |  |  | 1
| TRAMO 2 | UND | 4
| 46S, 48S, 49S, 50S | und | 4 |  |  |  |  | 4
04.02 | Camara de inspección en 3000 psi 3.5 m<H<=5 m D Int = 1.20 m Cónica | Und | 4
| TRAMO 2 | UND | 4
| 47S, 51S, 52S, 41P | und | 4 |  |  |  |  | 4
04.03 | cámara de inspección en Concreto Impermeabilizado de 3500 PSI H>5 m | Und | 23.247
| TRAMO 2 | M3 | 23.247
| 53S, 54S - muros e=0.30m | m3 | 20.825 |  | 12.25 |  | 1.7 | 1
| 53S, 54S - losa inferior y superior | m3 | 2.422 |  | 0.35 |  | 3.46 | 2
5 | DEMOLICIONES | UND | TOTAL | LONGITUD | ALTO | ANCHO | AREA M2 | CANTIDAD | OBSERVACIONES
05.01 | Demolición cámara de inspección incluye desalojo | und | 1
| TRAMO 2 | M3 | 1
| Cámara 43P | m3 | 1 |  |  |  |  | 1
05.02 | Cancelación de puntos de alcantarillado con concreto | und | 1
| TRAMO 2 | M3 | 1
| Cámara 43P | m3 | 1 |  |  |  |  | 1
6 | COMPLEMENTARIOS
06.01 | Cerramiento en Polisombra blanca,H=2.10M, guadua | UND | 835.406
| TRAMO 1 | UND | 189.684 | 172.44 |  |  |  | 1.1
| TRAMO 2 | UND | 645.722 | 587.02 |  |  |  | 1.1
06.02 | Corte y retiro de árboles H>=6m y acopio de madera (incluye raices) | UND | 5
| TRAMO 2 | UND | 5 |  |  |  |  | 5
06.03 | Siembra de planta nativa Hprom=0.80m | ML | 100
| TRAMO 2 | ML | 100 |  |  |  |  | 100
7 | DISIPADOR Y ESTRUCTURA DE ALIVIO | UND | TOTAL | LONGITUD | ALTO | ANCHO | AREA M2 | CANTIDAD | OBSERVACIONES
07.01 | Disipador y estructura de alivio 5.5 X 1.2 X 2.8 | und | 14.0855
| DISIPADOR | m3 | 6.6333
| Muros laterales | m3 | 3.392 |  | 0.2 |  | 8.48 | 2
|  | m3 | 0.36 | 2 | 0.2 | 0.9 |  | 1
| Losa de contrapiso | m3 | 1.443 | 5.55 | 0.2 | 1.3 |  | 1
|  | m3 | 0.297 | 1.65 | 0.2 | 0.9 |  | 1
| Pantalla disipadora | m3 | 0.036 | 0.9 | 0.2 | 0.2 |  | 1
|  | m3 | 0.324 | 0.9 | 0.4 | 0.9 |  | 1
| Pantallas deflectoras | m3 | 0.063 | 0.56 | 0.15 | 0.25 |  | 3
| Diente umbral terminal | m3 | 0.0603 | 0.9 | 0.2 | 0.335 |  | 1
| Dientes de empotramiento | m3 | 0.273 | 1.3 | 0.6 | 0.35 |  | 1
|  | m3 | 0.312 | 1.3 | 0.6 | 0.4 |  | 1
| Diente superior de canal | m3 | 0.073 | 3.65 | 0.1 | 0.1 |  | 2
| ESTRUCTURA DE ALIVIO | m3 | 7.4523
| Muros laterales | m3 | 3.6543 | 3.11 | 0.25 | 2.35 |  | 2
|  | m3 | 2.0215 | 3.11 | 0.25 | 1.3 |  | 2
| Losa de contrapiso | m3 | 1.0575 | 2.35 | 0.25 | 1.8 |  | 1
| Losa aérea | m3 | 0.6345 | 2.35 | 0.15 | 1.8 |  | 1
| Canaleta doble vertedero | m3 | 0.0663 | 1.3 | 0.1 | 0.51 |  | 1
|  | m3 | 0.0182 | 1.3 | 0.1 | 0.07 |  | 2